附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(104年02月~104年04月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                           104年05月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及3系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 104.02.01至 104.04.30 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 |
| 用電量負成長3％ | 104.02.01至 104.04.30 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時(理學院)及20小時(數學系)。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共53天，關燈時數53小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 104.04.30 | 於2014年9月16日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 設置專用危害物質儲存櫃 | 104.04.30 | 經費業以專簽核准以本系修為費流用方式支應，辦理請購中 | 物理系/ 黃順興 |
| 設置緊急通報系統 | 104.04.30 | 請購中 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX103-001 103學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95% | 104.4.30 | 聯絡環安中心儘速辦理清運廢液及固體廢棄物。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-002 103學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100% | 104.4.30 | 104年4月彙整104年第1季(1-3)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-003 103學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。 | 104.4.30 | 104/3月排氣櫃維修 C006更換2HP馬達。 C523(5F-13)更換日光燈安定器。 C612(6F-22)更換拉門鋼索。 C612(6F-24)更換拉門鋼索。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：蔡雨寰104.05.05  監督單位主管：王伯昌104.05.05  管理代表：104.05.14