附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 103年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 103年8月至103年10月 | 垃圾清運量8月份：26,510kg 9月份：47,285Kg；10月份：52,830Kg 8-10月份126,625Kg， 較去年同期122,245kg增加4,380Kg | 環安中心 |
| 節約用電 | 103年8月至103年10月 | 103年8-10月份A107室總計節電度數為135.7度 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 103年8月至103年10月 | 持續更新法規條文，自8月至10月更新環保安衛等共3項 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 103年10月20日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於10月20日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 103年8月 | 8-10月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 103年8月至103年10月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 103.11.7  監督單位主管：羅孝賢 103.11.7管理代表： 103.11.7