附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 104年2月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 103年11月至 104年1月 | 垃圾清運量11月份：43,470kg 12月份：54,290Kg； 1月份：38,930Kg，103.11-104.1月份136,690Kg較去年同期159,665kg減少19,975Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 103年11月至 104年1月 | 103年11月-104年1月份總計節電度數為28.1度。 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 103年11月至 104年1月 | 持續更新法規條文，自11月至1月更新毒性化學物質管理法施行細則等共7條。 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 104年1月15日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於1月15日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 103年11月 | 10-12月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並於1月接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 103年11月至 104年1月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場年度申報 | 103年1月 至 103年12月 | 淡水及蘭陽校園已於1月完成年度水質水量申報，水質皆符合環保法規要求。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 104.2.25  監督單位主管：羅孝賢 104.2.25管理代表：