附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 104年5月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 104年2月至 104年4月 | 垃圾清運量2月份：19,1050kg 3月份：51,455Kg；4月份：47,860Kg，104.2-104.4月份118,420Kg較去年同期129,360kg減少10,940Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 104年2月至 104年4月 | 104年2-4月份總計節電度數為20.4度。 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 104年2月至 104年4月 | 持續更新法規條文，自2月至4月更新水污染防治法等共5條 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 104年4月 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於4月來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 104年2月 | 1-3月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並於4月接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 104年2月至 104年4月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 104.5.9  監督單位主管：羅孝賢 104.5.9管理代表：