附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(105年2月~105年4月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                        105年5月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及各系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 105.02.01至 105.04.30 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 用電量負成長3％ | 105.02.01至 105.04.30 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時。 每週上班日，午休時間（12；00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共49天，關燈時數49小時，目標達成率96%，無法達成100%是因此季上班天數較少的關係。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 105.04.29 | 於2015年9月15日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系 |
| 冷氣溫度設定 | 105.04.29 | 於2015年11月2日張貼冷氣設定開啟氣溫達26 ℃以上（含）之標示於辦公室內 | 物理系 |
| 冷氣濾網清洗 | 105.04.29 | 配合本校節能組冷氣濾網清理作業(2015年12月清洗) | 物理系 |
| 冷氣開啟時維持空間之密閉性 | 105.04.29 | 於2015年11月2日張貼冷氣開啟時維持空間之密閉性之標示於辦公室內 | 物理系 |
| TSCX104-01排氣櫃抽氣開關及照明開關分別控制改善(ISO50001) | 105.05.02 | 經評估，大部分機台在使用時即需打開照明，節能有限。改執行調查機台使用時間是否有需要24小時開機抽氣，再列入下年度評估改善計畫。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-02精密儀器中心儀器室空調分別控制評估。(ISO50001) | 105.05.02 | 經評估，精密儀器中心有8間儀器室，空調主要作為儀器設備恒溫恒濕用且空調機屬舊型無風量控制，每間加設風量調節閥無法調控主機風量輸出，所以加設節能有限，待更換空調主機再一併考量。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-03 104學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95%。(ISO14001&OHSAS18001) | 105.05.02 | 持續宣導改善。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-004 104學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100%。 (ISO14001) | 105.05.02 | 105年4月已完成彙整105年第1季(1-3)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-005 104學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。(OHSAS18001) | 105.05.02 | 3月維修C510(5F-16)排氣櫃日光燈座更換。 C519(5F-30)排氣櫃檢修。 C612(6F-24)排氣櫃檢修。 C611(6F-20)排氣櫃變頻器更換。 C202(2F-20)排氣櫃門扇鋼索維修。 4月維修 C612(6F-21,6F-24)排氣櫃變頻器維修。 C202(2F-22)排氣櫃更換風車。 C447排氣櫃更換風車。 C612(6F-24)排氣櫃更換風車馬達。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：林欣欣105.5.18   監督單位主管：周子聰105.5.18       管理代表：105.05.23