附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(104年11月~105年1月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                        105年2月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及各系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 104.11.01至 105.01.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 用電量負成長3％ | 104.11.01至 105.01.31 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時。 每週上班日，午休時間（12；00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共62.5天，關燈時數62.5小時，目標達成率100% | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 105.1.25 | 於2015年9月15日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣溫度設定 | 105.1.25 | 於2015年11月2日張貼冷氣設定開啟氣溫達26 ℃以上（含）之標示於辦公室內 | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣濾網清洗 | 105.1.25 | 配合本校節能組冷氣濾網清理作業(2015年12月清洗) | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣開啟時維持空間之密閉性 | 105.1.25 | 於2015年11月2日張貼冷氣開啟時維持空間之密閉性之標示於辦公室內 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX104-01排氣櫃抽氣開關及照明開關分別控制改善(ISO50001) | 105.1.26 | 找廠商評估中。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-02精密儀器中心儀器室空調分別控制評估。(ISO50001) | 105.1.26 | 找廠商評估中。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-03 104學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95%。(ISO14001&OHSAS18001) | 105.1.26 | 104年11月4日清運廢矽膠等固體廢棄物150.1公斤。 104年12月17日清運廢液2,236.37公斤及廢矽膠等固體廢棄物969.2公斤。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-004 104學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100%。 (ISO14001) | 105.1.26 | 105年1月已完成彙整104年第四季(10-12)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-005 104學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。(OHSAS18001) | 105.1.26 | 11月維修 C202-2F-14排氣櫃給水考克維修 C510-5F-16排氣櫃控制銘板檢修 C617-6F-30排氣櫃風車馬達更換 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：林欣欣105.2.18   監督單位主管：周子聰105.2.18    管理代表：105.02.23