附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(104年08月~104年10月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                        104年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及各系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 104.08.01至 104.10.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 用電量負成長3％ | 104.08.01至 104.10.31 | 推行本系辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時。 每週上班日，午休時間（12；00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共59天，關燈時數59小時，目標達成率100% | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 104.08.01至 104.10.31 | 於2015年9月15日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣溫度設定 | 104.08.01至 104.10.31 | 張貼冷氣設定開啟氣溫達26 ℃以上（含）之標示於辦公室內 | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣濾網清洗 | 104.08.01至 104.10.31 | 配合本校節能組冷氣濾網清理作業 | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣開啟時維持空間之密閉性 | 104.08.01至 104.10.31 | 張貼冷氣開啟時維持空間之密閉性之標示於辦公室內 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX104-01排氣櫃抽氣開關及照明開關分別控制改善(ISO50001) | 104.10.31 | 通知實驗室統計連動改善數量，實驗室回報6F(3組)，5F(15組)，4F(1組)，1F(1組)共20組。將於11月找廠商報價評估。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-02精密儀器中心儀器室空調分別控制評估。(ISO50001) | 104.10.31 | 已與節能組鄭聲雷電話聯絡 將找廠商評估是否可能。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-03 104學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95%。(ISO14001&OHSAS18001) | 104.10.31 | 104年9月4日化學系共清運廢液4240公斤,廢矽膠等固體515公斤。 宣導廢液暫存區及廢液桶上標示方式及分類標準。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-004 104學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100%。 (ISO14001) | 104.11.4 | 104/11/2舉辦毒性化學物質運作教育訓練。 104年10月已完成彙整104年第三季(7-9)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-005 104學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。(OHSAS18001) | 104.10.31 | 8月維修 C435排氣櫃日光燈座更換 1F-6排氣櫃風車皮帶更換 C506-5F-9排氣櫃控制銘板調整 C604-6F-8排氣櫃給水管路維修 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：林欣欣104.11.6   監督單位主管：周子聰104.11.6    管理代表：104.11.06