104學年度

附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：工學院                                    105年2月∼105年4月

| 監督、量測項目及內容 （環境標的） | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 落實污染防治及減量，保護自然環境。 淡水校園一般廢棄物減量1%。 - 監督工學院各系繳交資料狀況。 | 104/10/2 105/01/10 105/5/3 | 1.1統計每月用紙包數。 1.2會議用紙檢查是否為可用單面廢紙，如是，會再重新利用。 1.3第1季(8~10)月紙張共用10包(5,000張)。 1.4提醒大家繳交資料。(9月23日) 1.5第2季(11~1)月紙張共用10包(5,000張)。 1.6第3季(2~4)月紙張共用8包(4,000張)。 | 工學院 黃詩萍 |
| - 建築系館1樓220V電源時常跳電，初步研判為配電不平衡造成，實際原因擬由節能組協助處理。 | 104/08/31 | 已於104年8月將鏽蝕導致跳電之無熔絲開關更換，並已無跳電發生。 | 建築系 鄒哲瑜 |
| 調整土木系G203材料教學實驗室空調開啟時間，減少用電量 | 105/4/19 | 已完成實驗室講解課程時間之量測及分析工作，歸納有兩種主要使用時段，初步研擬僅在主要使用時段才開空調，其餘時間皆關閉，預計從5、6月，天氣炎熱後開始實施，並觀察實際使用狀況。 | 土木系 李明國 |
| - 水洗塔汰舊換新工程 | 104/9/24 | - 8月份完成發包、使用單位與廠商協調施工工期、廠驗和現場安裝測試，9月份試車運轉、驗收和結案，目前正常運轉。 | 水環系 邱作沛 |
| 配合學校環境政策，推動節能省電方案，由節能組將實驗室傳統燈管(40W)，改成LED燈管(18W)，以節省能源。 | 105/4/28 | - 已於104年9月份完成實驗室燈管更換，104年12月完成結案登錄。 - 燈管數(三間實驗室計388支)*(傳統燈40W-LED燈18W)*使用時數8小時 * 上班天數(225天) *燈具使用率30% / KW= 4610省電度數 - 每年節省電費約 4610度*學校用戶每度5.28元 = 24340 元 | 機電系 簡芳源 |
| 1.更新頂樓水洗塔兩座。 2.實驗室風管更新及重新排列工程。 | 104/09/25 | 1.104/09/15已完成更新、試車。 2.偕同廠商現勘、重新規劃風管配置及估價。 | 化材系 王渝瑄 |
| 減少天花板漏水發生 | 104/10/02 | E222、E227a暑假期間已經更換全部管路，持續監控漏水情形。 E518節能組說要找廠商來更換管路。 | 電機系 劉邦雄 |
| 減少紙張用量10% | 104/10/05 | - 統計每月紙張用量。 - 本季(8-10月)統計紙張用量9包A4。 - 持續紙張減量(縮印、雙面列印)。 | 資工系 林舁曜 |
| 推動紙張使用減量 | 104/10/01 | 1.統計每季紙張使用量。 第1季:12包(500張/包) (08/01-09/30) 2.持續紙張減量宣導(縮印、雙面列印)。 | 航太系 張碩凱 |

承辦人：黃詩萍10/2   監督單位主管：何啟東   管理代表: 105.05.03