附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：總務處                                        105年2月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推行照明節電措施，以達本學年累積節電度數達550度以上 | 104年11月至105年1月 | 104年11月節電55.1度，12月節電62.98度，105年1月節電52.48度；合計節電170.56度，目標達成率59%。 | 處本部楊信洲 |
| 用紙減量 | 105.1.31 | 非正式文件、草稿或組內傳閱文件等使用回收紙列印，正式多頁文件儘量以雙面列印功能。本季監督量測節省A4影印紙125張。 | 事務整備組 周梅珍 |
| 經常保持飲水機總落菌數維持正常 | 105.1.13 | 請台技水質檢測公司來校取50台飲水機做檢測，檢測結果全數符合飲用水規定。 | 節能與空間組盧火財 |
| 節約用電，推行省電措施 | 104年11月至105年1月 | 每日午休關閉日光燈1小時，104年11月至105年1月關閉63小時共節省46.11度。 | 資產組 張維芯 |
| 環境管理方案：全年碳便當銷售量達22,000個 | 104年11月至105年1月 | 經統計，本季各單位訂購量7,451，達季目標5,500個。 | 資產組 汪家美 |
| 控管美食廣場瓦斯集中區存量（應不高於1000公斤） | 104年11月至105年1月 | 瓦斯儲存第一及第二區存量皆550公斤，未超過。 | 資產組 汪家美 |
| 降低用電量-平均每月午休關閉日光燈至少15小時 | 每日中午12時-下午1時 | 104年11月節電20小時，約12.8度；12月節電23小時，約14.7度；105年1月份節電17小時，約10.9度。104年10月至105年1月總計節電60小時，約38.4度。 | 安全組 彭台英 |
| 台北校園104學年度總體用電度數較103學年度減少1％ | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月用電度數16,0700度，去年同期用電度數15,7400度。第2季增加用電度數達2.09%。 | 總務組 蔡文生 |
| 台北校園104學年度總垃圾量較103學年度減少1％ | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月垃圾量5.58噸，去年同期垃圾量8.22噸，第2季減少32%。 | 總務組 蔡文生 |
| 董事會、圖書館更新變頻式新型冷氣機。 | 104年11月至105年1月 | 12月18日董事會冷氣機安裝完成，後續監測使用。圖書館冷氣104年11月~105年2月使用人數大多1~2人皆僅使用部分冷氣機。 | 總務組 蔡文生 |
| 台北校園辦公室、各樓走廊更換為節能燈具，減少用電量。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月 更新T5日光燈具，計177盞。 | 總務組 蔡文生 |
| 管制1樓男廁所之電熱水器使用時間。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月 無人使用時，皆關閉電源。 | 總務組 蔡文生 |
| 管制D108辦公室大門為時常關閉狀態。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月空調使用時，皆關閉大門。 | 總務組 蔡文生 |
| D221室與D222室冷氣機房間加裝隔板，避免2室冷房效果相互干擾。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月機房隔板，皆關閉。 | 總務組 蔡文生 |
| 關閉各樓教室靠走廊之氣窗，避免冷氣外洩。 | 104年11月至105年1月 | 104年9月~105年1月 工友每節巡查各樓層教室，隨手關閉開啟之氣窗。 | 總務組 蔡文生 |
| 更換破損天花板及封閉施工造成的孔洞，避免冷氣外洩。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月更換D122保健室、D232調計調查研究中心天花板2塊。 | 總務組 蔡文生 |
| 2~5樓男女廁所加裝熱感自動開關，減少用電量。 | 104年11月至105年1月 | 104年11月~105年1月熱感應器時間設定10~15分鐘關閉電源。 。 | 總務組 蔡文生 |
| 節能減碳，綠化環境，盆栽數量增加50%以上 | 104年11月至105年1月 | 原有盆栽數45盆，104年11月至105年01月底總計增加至50盆，達成率11.11%。 | 出納組 林雪馨 |

承辦人：楊信洲2/25   監督單位主管：羅孝賢2/25   管理代表：105.05.12