附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 104年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 104年8月至104年10月 | 垃圾清運量8月份：34,065kg 9月份：50,795Kg；10月份：63,475Kg 8-10月份148,335Kg， 較去年同期126,625kg增加63,475Kg | 環安中心 |
| 節約用電 | 104年8月至104年10月 | 104年8-10月份A107室總計節電度數為135.7度 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 104年10月28日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於10月28日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 104年8月 | 8-10月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 104年8月至104年10月 | - 外語大樓水表更新。 - 化館MBR薄膜損壞，預計更新。 - 其餘汙廢水場操作維護皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水場鼓風機運作時間調整 | 104年8月至104年10月 | - 游泳館污水場鼓風機於10月份發生異常，故尚未完成作業時間調整。 - 體育館污水場鼓風機於9月份完成初步後，於10月調整鼓風機運作時間，將於11月底初步成果分析。 | 環安中心 |
| 水洗塔更新工程 | 104年8月至104年10月 | 更新前 380V 4台 15Hp 380V * 40A * 4=60.8 KW 更新後 4台15Hp 1Hp=746 W 15Hp * 746 *4台 =44.7 KW (60.8-44.7)*12=93.2 KW(一年度) | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 104.11.23  監督單位主管：羅孝賢 104.11.23管理代表： 104.11.23