附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 105年2月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 104年11月至105年1月 | 垃圾清運量11月份：53,495kg 12月份：59,445Kg； 1月份：37,670Kg，104.11-105.1月份150,610Kg較去年同期136,690kg增加13,920Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 104年11月至105年10月 | 104年11-105年1月份A107室總計節電度數為26.8度 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 105年1月7日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於1月7日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 105年1月 | 10-12月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 104年11月至105年1月 | 汙廢水場操作維護皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水場鼓風機運作時間調整 | 104年11月至105年1月 | - 游泳館污水場鼓風機於11月份完成作業時間調整，由11-1月用電量減少784度。 - 體育館污水場鼓風機於10月調整鼓風機運作時間完成，11月初次進行數據分析，發現11月用電量較10月略減182度，但污水場操作維護廠商表示鼓風機操作調整有影響處理效能，故於12月調整回原設計模式。 | 環安中心 |
| 水洗塔更新工程 | 104年11月至105年1月 | 更新前 380V 4台 15Hp 380V * 40A * 4=60.8 KW (60.8 KW*24hr*90天=131328度) 104年11月-105年1月新水洗塔電表抄表86112度 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 105.2.17  監督單位主管：羅孝賢 105.2.17管理代表： 105.2.17