附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 105年5月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 105年2月至105年4月 | 垃圾清運量2月份：32,900kg 3月份：59,430Kg； 4月份：47,100Kg，2-4月份139,430Kg較去年同期118,420kg增加21,010Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 105年2月至105年4月 | 105年2月至105年4月份A107室總計節電度數為20.9度 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 105年4月18日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於4月18日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 105年4月 | 1-3月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 105年2月至105年4月 | - 工學大樓MBR薄膜清洗。 - 其餘汙廢水場操作維護皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水場鼓風機運作時間調整 | 105年2月至105年4月 | - 游泳館污水場鼓風機於11月份完成作業時間調整，由2-3月用電量減少663度。 - 體育館污水場鼓風機於12月調整回原設計模式，故未有節電效果。 | 環安中心 |
| 水洗塔更新工程 | 105年2月至105年4月 | 更新前 380V 4台 15Hp 380V * 40A * 4=60.8 KW (60.8 KW*24hr*90天=131328度) 104年11月-105年1月新水洗塔電表抄表43056度 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 105.5.17  監督單位主管：羅孝賢 105.5.17管理代表： 105.5.17