附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(105年5月~105年7月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                        105年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及各系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 105.05.01至 105.07.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 用電量負成長3％ | 105.05.01至 105.07.31 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共55天，關燈時數55小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 105.07.29 | 於2015年9月15日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系 |
| 冷氣溫度設定 | 105.07.29 | 於2015年11月2日張貼冷氣設定開啟氣溫達26 ℃以上（含）之標示於辦公室內 | 物理系 |
| 冷氣濾網清洗 | 105.07.29 | 配合本校節能組冷氣濾網清理作業(2015年12月清洗) | 物理系 |
| 冷氣開啟時維持空間之密閉性 | 105.07.29 | 於2015年11月2日張貼冷氣開啟時維持空間之密閉性之標示於辦公室內 | 物理系 |
| TSCX104-01排氣櫃抽氣開關及照明開關分別控制改善(ISO50001) | 105.08.01 | C522排氣櫃5F-18因需求加裝日光燈開關與抽氣系統不再連動。已完成1組改裝。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-02精密儀器中心儀器室空調分別控制評估。(ISO50001) | 105.08.01 | 已完成評估作業，結論是更換空調主機再一併考量。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-03 104學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95%。(ISO14001&OHSAS18001) | 105.08.01 | 持續宣導改善。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-004 104學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100%。 (ISO14001) | 105.08.01 | 105年7月已完成彙整105年第1季(4-6)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX104-005 104學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。(OHSAS18001) | 105.08.01 | 5月維修 C522(5F-18)排氣櫃控制系統更換 C117(1F-6)排氣風車皮帶更換 C612(6F-21)排氣櫃1HP變頻器更換 C612(6F-24)排氣櫃1HP變頻器更換 運作正常率((147-4)/147)*100%=97.3% 6月維修 C522(5F-17)排氣櫃1HP變頻器更換 C602(6F-2)排氣櫃1HP風車馬達更換 C602(6F-2)排氣櫃1HP變頻器更換 運作正常率((147-3)/147)*100%=98.0% 7月維修 C406(4F-8) 排氣櫃1HP變頻器更換 C523(5F-14) 排氣櫃1HP變頻器更換 C611(6F-19) 排氣櫃1HP變頻器更換 運作正常率((147-3)/147)*100%=98.0% | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：林欣欣105.8.15   監督單位主管：周子聰105.8.15       管理代表：105.10.14