附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 105年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 105年5月至105年7月 | 垃圾清運量5月份：50,285kg 6月份：44,440Kg； 7月份：24,555Kg，5-7月份119,280Kg較去年同期139,430kg減少20,150Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 105年5月至105年7月 | 105年5月至105年7月份A107室總計節電度數為84.3度 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 105年6月21日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於6月21日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 105年6月 | 4-6月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 105年5月至105年7月 | - 工學大樓MBR薄膜清洗。 - 其餘汙廢水場操作維護皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水場鼓風機運作時間調整 | 105年5月至105年7月 | 游泳館污水場鼓風機於11月份完成作業時間調整，由5-7月用電量減少663度。 | 環安中心 |
| 水洗塔更新工程 | 105年5月至105年7月 | 更新前 380V 4台 15Hp 380V * 40A * 4=60.8 KW (60.8 KW*24hr*90天=131328度) 105年5月-105年7月新水洗塔電表抄表54540度 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 105.8.30  監督單位主管：羅孝賢 105.8.30管理代表： 105.8.30