附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：總務處                                        105年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推行照明節電措施，以達本學年累積節電度數達550度以上 | 105年5月至105年7月 | 105年5月節電55.1度，6月節電57.73度，7月節電36.74度；合計節電149.57度，目標達成率108%。 | 處本部楊信洲 |
| 用紙減量 | 105.07.31 | 非正式文件、草稿或組內傳閱文件等使用回收紙列印，正式多頁文件儘量以雙面列印功能。本季監督量測節省A4影印紙170張。 | 事務整備組 周梅珍 |
| 經常保持飲水機總落菌數維持正常 | 105.07.25 | 請台技水質檢測公司來校取50台飲水機之水做檢測，結果全數符合飲用水規定。 | 節能與空間組鄭宛瑜 |
| 節約用電，推行省電措施 | 105年5月至105年7月 | 午休時段每日關閉日光燈1小時，105年2月至105年4月上班時間共關閉55小時共節省40.26度(61W*12支*1小時/1000=0.732度) | 資產組 張維芯 |
| 環境管理方案：全年碳便當銷售量達22,000個 | 105年5月至105年7月 | 經統計，本季各單位訂購量6,018，達季目標5,500個。 | 資產組 汪家美 |
| 控管美食廣場瓦斯集中區存量（應不高於1000公斤） | 105年5月至105年7月 | 瓦斯儲存第一及第二區存量皆550公斤，未超過。 | 資產組 汪家美 |
| 降低用電量-平均每月午休關閉日光燈至少15小時 | 105年5月至7月每日中午12時~下午1時 | 105年5月總計節電22小時，約14.1度，6月總計節電21小時，約13.4度，7月份總計節電12小時，約7.7度。105年5至7月份總計節電55小時，約35.2度。 | 安全組 彭台英 |
| 台北校園104學年度總體用電度數較103學年度減少1％ | 105年5月至105年7月 | 105年5月至7月總用電度數187,800度，104年同期總用電度數202,100度。第4季減少用電度數達7.07%。 | 總務組 蔡文生 |
| 台北校園104學年度總垃圾量較103學年度減少1％ | 105年5月至105年7月 | 105年5月至7月垃圾量7.19噸，104年同期垃圾量8.31噸。第4季減少13.5%。 | 總務組 蔡文生 |
| 董事會、圖書館更新變頻式新型冷氣機。 | 105年5月至105年7月 | 董事會會客室冷氣無使用。 圖書館依使用人數開啟閱讀區冷氣。 | 總務組 蔡文生 |
| 台北校園辦公室、各樓走廊更換為節能燈具，減少用電量。 | 105年5月至105年7月 | 更新14W*4管T5日光燈具32盞。 28W單管T5日光燈具9盏。 | 總務組 蔡文生 |
| 管制1樓男廁所之電熱水器使用時間。 | 105年5月至105年7月 | 依規定於使用時才開啟電源，使用後即關閉。 | 總務組 蔡文生 |
| 管制D108辦公室大門為時常關閉狀態。 | 105年5月至105年7月 | 冷氣使用中，辦公室大門保持時常關閉。 | 總務組 蔡文生 |
| D221室與D222室冷氣機房間加裝隔板，避免2室冷房效果相互干擾。 | 105年5月至105年7月 | 機房隔板保持關閉狀態。 | 總務組 蔡文生 |
| 關閉各樓教室靠走廊之氣窗，避免冷氣外洩。 | 105年5月至105年7月 | 工友巡查各樓層教室，隨手關閉開啟之氣窗。 | 總務組 蔡文生 |
| 更換破損天花板及封閉施工造成的孔洞，避免冷氣外洩。 | 105年5月至105年7月 | 無天花板破損情況。 | 總務組 蔡文生 |
| 2~5樓男女廁所加裝熱感自動開關，減少用電量。 | 105年5月至105年7月 | 男廁所熱感應器時間原10分鐘調整至15分鐘。 | 總務組 蔡文生 |
| 節能減碳，綠化環境，盆栽數量增加50%以上 | 105年5月至7月 | 原有盆栽數45盆，105年5月至7月底總計增加至67盆，達成率100%。 | 出納組 林雪馨 |

承辦人：楊信洲8/25    監督單位主管：羅孝賢8/25

管理代表：105.11.04