附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(105年8月~105年10月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                        105年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及各系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 105.08.01至 105.10.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 林欣欣 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 用電量負成長3％ | 105.08.01至 105.10.31 | 推行本系辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時。 每週上班日，午休時間（12；00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共59天，關燈時數59小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 林欣欣 尖端材料科學學程/ 蔡雨寰 |
| 辦公室全年增加5%盆栽量 | 105.08.01至 105.10.31 | 增加科學館4樓S401辦公室及走廊區盆栽數，以利空氣淨化及美化環境，目前擺置6個盆栽數。 | 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 105.10.30 | 於2016年9月13日辦理教育訓練，29名參加訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 低碳便當訂購數量達50個 | 105.10.30 | 目前累積訂購數量為0 | 物理系/ 黃順興 |
| 辦公室全年增加5%盆栽量 | 105.10.30 | 辦公室盆栽數量增加1盆，增加率20% | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣溫度設定 | 105.10.30 | S320辦公室冷氣設定開啟氣溫為26 ℃ | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣濾網清洗 | 105.10.30 | 配合本校節能組冷氣濾網清理作業(本季未清洗) | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣開啟時維持空間之密閉性 | 105.10.30 | S320辦公室冷氣開啟時有維持空間之密閉性 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX-105-01 105學年度實驗室廢液、固體廢棄物管理改善達100% | 105.10.31 | 105/9/29通知各實驗室依送成大處理分類填報廢液量。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX-105-02 105學年度實驗室空調使用管理達100% | 105.10.31 | 檢視各實驗室空調研擬管理方式。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX-105-03 105學年度實驗室照明使用管理達100% | 105.10.31 | 已依據本校節約用電實施規則訂定本系各研究室與實驗室節能工作自主檢核表並實施查核所屬空間照明用電情形，使保持並持續改進照明能源管理，以降低能源消耗、提高能源利用效率。 | 化學系/ 張啟明 |
| TSCX-105-04 105學年度實驗室危害性化學品分級管理達100% | 105.10.31 | 研擬CCB危害性化學品分級管理教育訓練方式。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX-105-05 105學年度低碳便當訂購數量達100個 | 105.10.31 | (1)9/20 在C308開聘審與課程委員會訂便當9個。 (2)9/26 在C308開系務會議訂便當23個。 (3)10/24 在C308開教師座談訂便當17個。 至10/31達49/100=0.49=49% | 化學系/ 邱淑華 |
| TSCX-105-06 105學年度辦公室盆栽量達4盆 | 105.10.31 | 在評估選購常綠且適合辦公室環境植物，以達減碳功能。預計12月底前達成目標。 | 化學系/ 王秋淑 |

承辦人：林欣欣106.1.13  監督單位主管：周子聰106.1.16    管理代表：106.02.22