106學年度

附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：工學院                                    106年8月∼106年10月

| 監督、量測項目及內容 （環境標的） | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 環境紀錄管理表填報情形 - 調和辦公環境，室內不碳氣，辦公室全年增5%盆栽量 | 106/8~106/10 | 1.依規定完成繳交 2.增加辦公室盆栽；妥善照顧辦公室盆栽 | 工學院 賴玉枝 |
| 1. 學生夜間於公共區域使用木工機具，操作至深夜，噪音遭鄰居投訴，擬裝監視器，要求學生規定時間外不得使用機具。 2. 建築館2樓220V無熔絲開關老舊會跳電，擬更換新品以維安全。 | 106/8~106/10 | 1.已於106年9月完成。 2.已於106年10月完成。 | 建築學系 鄒哲瑜 |
| - 每學年至少開設一門與環保相關的課程科目。 - 土力實驗室使用瓦斯之替代改善方案 | 106/8~106/10 | - 106學年度上學期土木系營企組已開設『環境工程概論』，選課人數為40人 - 8、9月已跟系主任報告方案構想，並完成方案規劃，10月實驗課開始試行以烘箱代替瓦斯之方案 | 土木系 李明國 |
| 1.報廢過期藥品達成率50%以上 2.管狀高溫爐新增局部排氣管 |  | 1.清查過期藥品 2. 8月份完成發包、使用單位與廠商協調、廠驗和現場安裝測試，9月份試車運轉、驗收和結案，目前正常運轉。 | 水環系 邱作沛 |
| 1.環境紀錄管理表填報情形 2.配合學校環境政策，推動節能省電方案，將辦公室照明設備未使用時關閉以節省能源。 | 106/8~106/10 | 1.依規定完成繳交 2.辦公室人員在節能工作自主檢核表8-10月都有繳交並紀錄 | 機電系 李家成 |
| 報廢過期藥品 | 106/10/27 | 發文請各實驗室統計欲報廢的過期藥品並填寫廢棄藥品申報表 | 化材系 王渝瑄 |
| 減少天花板漏水發生 | 106/8~106/10 | E227a:持續監控漏水情形。 E222:106年5、6月共3次漏水發生。 E518:等節能組來更換管路。 | 電機系 劉邦雄 |
| 減少紙張用量10% | 106/8~106/10 | - 統計每月紙張用量。 - 本季(8-10月)統計紙張用量4包A4。 - 持續紙張減量(縮印、雙面列印)。 | 資工系 周文成 |
| 調和辦公環境，室內不碳氣，辦公室全年增加5%盆栽量 | 106/8~106/10 | 原辦公室盆栽數6盆 增加設置2盆蘭花 | 航太系 張碩凱 |

承辦人：賴玉枝11/6    監督單位主管：許輝煌11/6  管理代表: 106.11.21