附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 106年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 106年5月至106年7月 | 垃圾清運量5月份：49,230kg 6月份：53,770Kg； 7月份：25,450Kg，5-7月份128,450Kg較去年同期119,280增加9,170Kg。 | 環安中心 |
| 節約用電 | 106年5月至106年7月 | 5月至7月份A107室總計節電度數為85.9度 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 106年6月22日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於6月22日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 106年6月 | 4-6月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 106年5月至106年7月 | - 化學館MBR薄膜更換。 - 其餘汙廢水場操作維護皆正常。 | 環安中心 |
| 健康綠生活，每周1天步行上班 | 106年5月至106年7月 | 本季共步行12天，減碳0.732公斤/人.公里。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 106.8.30  監督單位主管：羅孝賢 106.8.30管理代表： 106.8.30