108學年度

附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：工學院                                    108年8月∼108年10月

| 監督、量測項目及內容 （環境標的） | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 環境紀錄管理表填報情形 - 108學年度會議室用餐低碳便當使用率達100%_本院於E680召開之會議低碳便當使用率達100% | 108/8~108/10 | 1.依規定完成繳交 2.本院108年8月至108年10月期間於E680召開之會議，共訂購便當249個，低碳便當訂購數共249個，低碳便當使用率達100%。 | 工學院 賴玉枝 |
| 遵守安全衛生法規，改善用電安全，電動機使用之220V電源開關加裝漏電斷路器 | 108/8~108/10 | 已完成建築系1樓外供學生使用機具之220V插座，因應職業安全衛生設施規則第243條之要求，加裝漏電斷路器。 | 建築學系 鄒哲瑜 |
| - 每學年至少開設一門與環保相關的課程科目。 - 調和辦公環境，室內不碳氣，辦公室全年增加5%盆栽量 | 108/8~108/10 | 1.108學年度上學期已開設『環境工程概論』及『綠營建材料與特性』。 2.已完成辦公室盆栽量的調查 | 土木系 李明國 |
| - 報廢過期藥品達成率50%以上 - 排煙櫃抽氣設備維修保養 | 108/8~108/10 | - 清查過期藥品 - 10月份完成發包、使用單位與廠商協調、廠驗和現場安裝測試，11月份試車運轉、驗收和結案，目前正常運轉。 | 水環系 邱作沛 |
| 1.環境紀錄管理表填報情形 2. G313實驗室需24小時開冷氣之實驗室加裝時間控制器，每5小時停開一小時，避免用電負荷過載及節省用電量。 【每月節省4小時 * 30天 * 2 kw = 240 度的用電量】 | 108/8~108/10 | - 每月填寫實驗室安全衛生自動檢查表和節能工作自主檢核表，並照上面的項目去檢查。 - 冷氣的時間控器，執行正常。 | 機電系 簡芳源 |
| 108學年度，廢棄玻璃報廢 300Kg、廢棄藥品70KG | 108/8~108/10 | 等候環安中心通知廠商前來載運至處理場。 | 化材系 郭威廷 |
| 減少實驗室危險發生 | 108/8~108/10 | 1.開學上課第一天實施教育訓練。 2.108年9月16日一般安全衛生教育訓練。 | 電機系 劉邦雄 |
| 減少紙張用量10% | 108/8~108/10 | - 統計每月紙張用量。 - 本季統計紙張用量10包A4、2包B4 - 持續紙張減量(縮印、雙面列印)。 | 資工系 周文成 |
| 推動校園實驗室化學品分級管理資料庫建置：盤點並登錄CCB，進行分級管理 | 108/8~108/10 | 1.盤點化學品之種類、品項 | 航太系 張碩凱 |

承辦人：賴玉枝       監督單位主管：       管理代表: 108.11.07