附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 108年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 108年8月至108年10月 | 垃圾清運量8月份：33,050 kg 9月份：55,845 Kg；10月份：61,610 Kg，8-10月份150,515Kg， 較去年同期131,005kg增加19,510Kg | 環安中心 |
| 全校環安推動人教育訓練9小時達成率100% | 108年8月至108年10月 | 108上學期教育訓練辦理告一段落，截至第一季達成率為96.8%，剩4名人員未達標。已藉由內部稽核提醒該員需做好自我目標管理。 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 108年10月18日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於10月18日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 108年8月 | 8-10月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 108年8月至108年10月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 108.11.07  監督單位主管：蕭瑞祥 108.11.07管理代表： 108.11.07