淡江大學

安衛（ISO45001）管理系統文件

廢棄物管理程序

AZ-SP04-03

| 文件編號： | AZ-SP04-03 |
| --- | --- |
| 版 次： | 02 |
| 制定單位： | 環安中心 |
| 作 者： | 邱俊豪 |
| 制訂日期： | 2012.10.21 |
| 審 查： | 蕭瑞祥 |
| 生效日期： | 2020.12.01 |
| 核 准： | 葛煥昭 |

文 件 制 修 訂 記 錄

| 版次 | 日期 | 作者 | 修 訂 內 容 註 記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 2012/11/14 2020/12/01 | 謝育賢 邱俊豪 | 新訂 修訂 |

目　　錄

1、目的	 3

2、範圍	 3

3、定義	 3

4、權責	 4

5、作業要求	 5

6、相關文件	 6

7、附件	7

1、目的：

為有效處理廢棄物，建立資源回收管道，防止造成環境污染及資源浪費，善盡社會責任，特制訂本程序書。

2、範圍：

- 凡廢棄物清理法所定義之一般廢棄物、事業廢棄物、營建廢棄物及醫療廢棄物等均適用之。

3、定義：

- 3.1 一般廢棄物：生活垃圾、資源垃圾、大型包裝材料、排泄物及動物屍體等非實驗場所產生，足以污染環境衛生之固體或液體廢棄物。

- 3.2 一般事業廢棄物：實驗室、辦公場所或餐廳所產生之非一般廢棄物及非營建廢棄物。

- 3.3 有害事業廢棄物：實驗場所產生之實驗廢液、廢水、廢藥品等液體或固體廢棄物，足以對環境造成污染。

- 3.4 營建廢棄物：機械或房舍更新、修繕維護等所產生之廢鐵、廢建材。

- 3.5 醫療廢棄物：醫務室進行醫療作業所產生之廢棄物。

4、權責：

- 4.1	 一般廢棄物：由事務組負責清理。

- 4.2 一般事業廢棄物：由相關權責單位負責清理。

- 4.3 有害事業廢棄物：由環安中心負責清理。

- 4.4 營建廢棄物：由工程發包單位負責清理。

- 4.5 醫療廢棄物：由衛生保健組負責清理。

5、作業要求：

- 5.1 承攬廠商之溝通

- 5.1.1 各單位須讓承攬廠商，充份了解本校環境政策及要求。

- 5.1.2 有關學校之廢棄物清理廠商，各單位應使其充份了解本校環境管理系統之要求。

- 5.1.3 各單位採購儀器、設備之包裝材料應由廠商自行回收。

- 5.2 分類管理：

| 分類 | 暫存箱／場 | 收容物 | 清除者 | 清除頻率 | 清除地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 廢 棄 物 | 垃圾暫存場 小型垃圾桶 | 無法回收之一般廢棄物 資源垃圾以外，如複寫紙、蠟紙、塑膠光面之廣告宣傳用紙、塑膠包覆之封面及外封套、無污染性廢棄物、使用過的衛生紙等。 | 事務組及一般廢棄物清理公司 各單位 | 每日 每日 | 合格垃圾處理場 垃圾暫存場 |
| 一 般 事 業 廢 棄 物 | 實驗場所/校區 餐廳垃圾桶 餐廳廚餘桶 | 廢家用電器、廢資訊物品、廢儀器 廢實驗玻璃容器 廢金屬及巨大樹木 塑膠袋、便當紙盒、玻璃瓶、免洗筷、免洗湯匙 廚餘 | 各單位 各單位 事務組 餐廳業者 餐廳業者 | 視需要 視需要 視需要 每日 每日 | 屬財產者，必洽資產組；否則可送資源回收站 垃圾暫存場 待學校委派公司處理清運 待學校委派公司處理清運 廚餘暫存場 |
| 有 害 事 業 廢 棄 物 | 實驗場所廢液儲存桶 廢污水處理場污泥儲存槽 實驗場所 | 實驗廢液、廢機油 污泥 廢藥品 | 環安中心委託事業廢棄物清理公司 環安中心委託事業廢棄物清理公司 環安中心委託事業廢棄物清理公司 | 視需要 視需要 視需要 | 合格最終處理場 合格最終處理場 合格最終處理場 |
| 營建廢棄物 | 各修繕施作場所 | (1)廢鐵、金屬 (2)廢建材、土石 | 節能組或承辦單位督導承包商 | 每三日 | 資源回收站 承商自覓之合法儲存或棄置場所 |
| 醫療廢棄物 | 專用冰櫃 | 醫療作業所產生之廢棄物，包括：針筒、針頭、繃帶、棉花、藥品、空瓶罐等。 | 衛生保健組委託醫療廢棄物清理公司 | 每週 | 合格最終處理場 |

- 5.3 廢棄物貯存：

- 5.3.1 一般事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：

- (1)貯存地點、容器、設施應經常保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、滲出，致污染地面或散發惡臭情事。

- (2)貯存地點、容器、設施應於明顯處以中文標示廢棄物之名稱。

- 5.3.2 有害事業廢棄物之貯存設施，應符合下列規定：

- (1)應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。

- (2)由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其他污染地面水、地下水、空氣、土壤之設備或措施。

- 6、相關文件:

- 6.1 AZ-SP0701 廢棄物清理法（環保署）。

- 7、附件:無。

- 8、使用表單:

- 8.1 AZ-SP0702 淡江大學一般廢棄物清理月報表。

- 8.2 AZ-SP0703 淡江大學事業廢棄物清理申報表。