廢液分類對照表

| 分 類 |  |  | 類別 | 廢液種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-0199 |  |  | 化學物質混合 物或廢棄容器 | 鹵素類廢溶液 有機鹵素化合物，如氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯等廢溶劑。不含水物，有沉澱需先過濾。 特殊廢液 - 含有惡臭、毒性等不屬前述之實驗廢液屬之，如苯乙烯、有機單體、寡聚體、有機化合物等。 - PCB或PCB之廢液。 |
| C-0101 |  |  | 水銀類 | 水銀類廢液 - 金屬水銀、汞合金、廢水銀類試藥等。 - 包含無機水銀和有機水銀廢液。 |
| C-0108 |  |  | 攝影廢液 | 攝影廢液 - 照相之顯影、定影廢液。 - 含鹵化銀類廢液。 |
| C-0299 |  |  | 重金屬類廢液 | 重金屬類廢液 含鐵、鎳、鈷、鋅、銅、錳、鉻、鉛、鍺、錫等重金屬廢液。含砷、鋁、鎂等廢液。 |
| C-0301 |  |  | 廢液閃火點 小於60℃ | 有機廢溶液 - 不含水之脂肪族碳氫化合物溶劑廢液，如醚類、烷類、酮類、酯類等。 - 芳香族化合物如苯類、二甲苯類等廢液。 |
| C-0399 |  |  | 易燃性有機廢液 | 非鹵素 |
| C-0402 |  |  | 氰系類廢液 | 氰系類廢液 - 含氰系類之廢液或鍍金電解廢液(pH>10) - 凡酸性氰系廢液請先調整為鹼性(pH>10) |
| D-0899 |  |  | 廢纖維或其他 棉布等混合物 | 廢纖維或其他棉布等混合物 |
| D-1799 |  |  | 廢油混合物 | 廢油類 - 各種動植物之廢油類，如重油、松節油等。 - 各種潤滑油、變壓器油、齒輪油等。 |
| D-2101 |  |  | 滅菌後之感染性 廢棄物 | 滅菌後之感染性廢棄物 如針管、頭，培養皿等等 |

保存期限：二月  編號：AGRX-E06-0403-03