危險作業申請單-動火作業

※本單核准後正本送交環安中心。

※每日作業前申請，限當日有效，假日於放假前一日提前申請。

| 作業名稱： 施工時間： 年 月 日 時～ 時 施工地點： 作業內容： 承攬商名稱： |  |
| --- | --- |
| 加工種類：□電焊□氬焊□氣焊□瓦斯焊槍□噴燈□砂輪 □其他（塑膠焊、會產生高熱之作業）： |  |
| 已備之安全設施：□滅火器□防火毯□安全帽□安全面罩□安全眼鏡□排風設備□絕緣手套 □隔板□水桶□鋼瓶固定索□鋼瓶推車□交流電焊機自動電擊防止裝置□其它： |  |
| 作業前檢查項目：□是□否□不需要 1.十一公尺內之易燃、易爆物已清除或隔離。 □是□否□不需要 2.附近缺口處已覆蓋。 □是□否□不需要 3.附近若有易燃裝潢或地面，已做防火覆蓋。 □是□否□不需要 4.爆炸性、可燃性氣體已測定。測定種類： ，測定值： □是□否□不需要 5.鋼瓶已固定牢靠。 □是□否□不需要 6.使用核可之電源，電線無破損。 □是□否□不需要 7.被加工物之內容物若非水或空氣，已被清除乾淨不會引燃。 □是□否□不需要 8.熱源近牆背面，確定已無可燃物緊臨。 □是□否□不需要 9.火災警報器已隔離，並已知會值班人員。 □是□否□不需要 10.現場安全負責人保證用餐及長時間離開須先恢復警報功能。 □是□否□不需要 11.已知會施工地點二級主管或代理人。主管簽名： □是□否□不需要 12.其它注意事項： ★檢查項目有不合格者，須於備註欄說明已採取之防範措施，經核准方得施工。 |  |
| 1.申請人（監工人員）簽名： 分機： | 2.現場安全負責人（警戒人員，不得離開現場） 簽名： 手機： |
| 3.申請人二級主管或代理人 □ 准予施工 簽名： □ 不准施工 | 4.環安中心簽名： 分機： |
| 備註： |  |
| 作業中檢查: 不符合項目: 檢查人(監工人員)簽名: 時間: 改善確認簽名: 現場安全負責人簽名: 時間: 改善確認簽名: ★改善後經監工人員確認後方得繼續施工,情節嚴重者通知承攬商負責人到校改善。 |  |
| 作業後檢查：□是□否□不需要 1.火源已熄滅或熱源已降溫並收拾完畢。 □是□否□不需要 2.工作環境已清理.滅火設備已歸定位。 □是□否□不需要 3.工作環境己詳細檢查，無發火之可能。 □是□否□不需要 4.所有隔離措施已恢復。 □是□否□不需要 5.完工後30分鐘進行防火巡視，或經監工人員確認無發火之可能。 □是□否□不需要 6.完工後4小時進行防火巡視，或經監工人員確認無發火之可能。 現場安全負責人簽名: 時間: 監工人員簽名： 時間： |  |

危險作業申請單-高架作業

※本單核准後正本送交環安中心。

※每日作業前申請，限當日有效，假日於放假前一日提前申請。

| 作業名稱： 施工時間： 年 月 日 時～ 時 施工地點： 作業內容： 承攬商名稱： |  |
| --- | --- |
| 作業位置：□位於天花板或屋頂上方施工者□踩於管線上或鋼樑施工者□在樓梯上使用梯子施工者□位於2M以上無固定平台及護欄之處所或開口旁需停留施工者□外牆清洗者□鷹架施工者 □吊掛作業之吊運平台 |  |
| 已備之安全設施：□安全帽□安全索□安全網□其它： |  |
| 作業前檢查項目：□是□否□不需要 1.施工現場已加設圍欄或警告標示 □是□否□不需要 2.作業地點下方安全無虞 □是□否□不需要 3.使用非木製之梯子、施工架或作業平台穩固性良好。 □是□否□不需要 4.已準備足夠數量安全帶或裝妥安全網 □是□否□不需要 5.施工梯架位置不會被門所撞到 □是□否□不需要 6.電氣施工已完成安全檢查 □是□否□不需要 7.使用工具袋或帶或其他防止工具掉落之措施 □是□否□不需要 8.已詢問施工者無填表說明4，所列不適高架作業者，所有施 工者簽名： □是□否□不需要 9.其它注意事項： ★檢查項目若有不合格者，須於備註欄說明已採取之防範措施，經核准方得施工。 |  |
| 1.申請人（監工人員）簽名： 分機： | 2.現場安全負責人（警戒人員，不得離開現場） 簽名： 手機： |
| 3.申請人二級主管或代理人 □ 准予施工 簽名： □ 不准施工 | 4.環安中心簽名： 分機： |
| 備註： |  |
| 作業中檢查: 不符合項目: 檢查人(監工人員)簽名: 時間: 改善確認簽名: 現場安全負責人簽名: 時間: 改善確認簽名: ★改善後經監工人員確認後方得繼續施工，情節嚴重者通知承攬商負責人到校改善。 |  |
| 作業後檢查： □是□否□不需要 1.工作環境已清理．工具清點完畢並攜出 - 是□否□不需要 2.梯子.施工架已移除或拆除 - 是□否□不需要 3.隔離措施已撤除 現場安全負責人簽名: 時間: |  |

危險作業申請單-局限空間作業

※本單核准後正本送交環安中心。

※每日作業前申請，限當日有效，假日於放假前一日提前申請。

| 作業名稱： 施工時間： 年 月 日 時～ 時 施工地點： 作業內容： 承攬商名稱： |  |
| --- | --- |
| 作業位置：□水槽□油槽□廢水處理槽□氣體槽□化糞池□水洗塔□風管□管溝 □其他： |  |
| 已備之安全設施：□安全帽□呼吸鋼瓶□濾毒罐式面罩□橡膠手套□膠鞋□防護衣 - 通風設備□繩索□其它： |  |
| 作業前檢查項目：□是□否□不需要 1.作業現場己加設圍攔或警告。 □是□否□不需要 2.有害氣體檢測合格，測定種類： ，測定值 。 □是□否□不需要 3.氧濃度檢測合格，測定值 。 □是□否□不需要 4.殘留物已減至最少。 □是□否□不需要 5.作業場所已先行強制通風10分鐘以上，並持續保持通風。 □是□否□不需要 6.管路已關閉並有防止誤開措施。 - 是□否□不需要 7.使用核可之電源。 - 是□否□不需要 8.已知會施工地點二級主管或代理人。主管簽名： 。 - 是□否□不需要. 9.已知會缺氧作業主管。缺氧作業主管簽名： 。 （缺氧作業主管應確認缺氧工作環境之相關注意事項） □是□否□不需要 10.其他注意事項： 。 □進入局限工作場所人員簽名/離開侷限工作場所簽名： 進入簽名; 進入時間; 離場時間; 離場簽名; 進入簽名; 進入時間; 離開時間; 本人簽名. ★檢查項目若有不合格者，須於備註欄說明已採取之防範措施，經核准方得施工。 |
| 1.申請人（監工人員）簽名： 分機： | 2.現場安全負責人（警戒人員，不得離開現場） 簽名： 手機： |
| 3.申請人二級主管或代理人 □ 准予施工 簽名： □ 不准施工 | 4.環安中心簽名： 分機： |
| 備註： |  |
| 作業中檢查： 不符合項目： 檢查人（監工人員）簽名： 時間： 改善確認簽名： 現場安全負責檢查人簽名： 時間 改善確認簽名： ★改善後經監工人員確認後方得繼續施工，情節嚴重者通知承攬商負責人到校改善。 |  |
| 作業後檢查：□是 □否 □不需要 1.再次點名，確認進入局限空間作業之勞工已全數離開。 □是 □否 □不需要 2.工作環境已清理，工具清點完畢並攜出。 □是 □否 □不需要 3.隔離措施已撤除。 現場安全負責人簽名： 時間： 監工人員簽名： 時間： |  |

危險作業申請單-吊掛作業

※本單核准後正本送交環安中心。

※每日作業前申請，限當日有效，假日於放假前一日提前申請。

| 作業名稱： 施工時間： 年 月 日 時～ 時 施工地點： 作業內容： 承攬商名稱： |  |
| --- | --- |
| 作業種類：□固定式起重機□移動式起重機□人字臂起重桿□升降機（不含校內固定式升降機） □營建用提升機□吊籠□捲揚機□簡易升降機□外牆清洗□其他 |  |
| 已備之安全設施：□安全帽□安全索□安全網□安全帶□圍籬□警告標示□其他： |  |
| 作業前檢查項目：□是□否□不需要 1.施工現場已加設圍欄或警報標示，並有專人指揮。 - 是□否□不需要 2.作業前機械設備之作業點檢。 - 是□否□不需要 3.危險性機械操作人員合格證明，證號： 。 - 是□否□不需要 4.起重機具吊掛作業人員合格證明，證號： 。 - 是□否□不需要 5.吊掛機具檢查合格證，證號： ；期限 。 - 是□否□不需要 6.安全監督人員合格證，證號： 。 - 是□否□不需要 7.作業前機具安全點檢完成。 - 是□否□不需要 8.是否依天候狀況決定施工。（遇颱風或持續雷雨應停止作業） - 是□否□不需要 9.吊掛作業區域禁止人員車輛進出管制。 - 是□否□不需要10.確認其載重量不會超載。 - 是□否□不需要11.設置信號指揮聯絡人，統一指揮訊號。 - 是□否□不需要12.其他注意事項： 。 ★檢查項目若有不合格者，須於備註欄說明已採取之防範措施，經核准方得施工。 |  |
| 1.申請人（監工人員）簽名： 分機： | 2.現場安全負責人（警戒人員，不得離開現場） 簽名： 手機： |
| 3.申請人二級主管或代理人 □ 准予施工 簽名： □ 不准施工 | 4.環安中心簽名： 分機： |
| 備註： |  |
| 作業中檢查： 不符合項目： 檢查人（監工人員）簽名： 時間： 改善確認簽名： 現場安全負責檢查人簽名： 時間 改善確認簽名： ★改善後經監工人員確認後方得繼續施工，情節嚴重者通知承攬商負責人到校改善。 |  |
| 作業後檢查：□是 □否 □不需要 1.工作環境已清理，工具清點完畢並攜出。 □是 □否 □不需要 2.隔離措施已撤除。 現場安全負責人簽名： 時間： / 監工人員簽名： 時間： |  |