附表一  淡江大學發電機定期保養紀錄表

年  月  日

| 使用單位 |  |  |  | 發電量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引擎廠牌 |  | 型式 |  |  | 發電機廠牌 |  |  |
| （一）發動前之檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 狀況 |  |  | 客觀證據 |  |
| 1.引擎機油是否足夠，品質是否良好。 |  |  | □足夠，良好□不夠，良好□不良 |  |  |  |  |
| 2.水箱冷卻水是否足夠，品質是否良好。 |  |  | □足夠，良好□不夠，良好□不良 |  |  |  |  |
| 3.柴油箱柴油是否足夠。 |  |  | □足夠 □不良 |  |  |  |  |
| 4.柴油箱放水。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  |  |  |
| 5.柴油濾清器放水。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  |  |  |
| 6.風扇皮帶鬆緊度是否正常。 |  |  | □正常 □鬆 |  |  |  |  |
| 7.空氣濾清器是否清潔。 |  |  | □清潔良好 □髒 |  |  |  |  |
| 8.油門控制桿動作是否良好。 |  |  | □良好 □不良 |  |  |  |  |
| 9.電瓶液是否足夠，比重是否正常。 |  |  | □足夠 □不良 |  |  |  |  |
| 10.電瓶充電器，浮充功能是否正常。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  |  |  |
| （二）發動加溫後之檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 狀況 |  |  | 客觀證據 |  |
| 1.機油壓力是否正常。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  | 壓力： psi/kg |  |
| 2.冷卻水溫是否正常。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  | 水溫： F/C |  |
| 3.充電發電機是否正常。 |  |  | □正常 □不正常 |  |  | 電壓： V |  |
| 4.轉速是否穩定。 |  |  | □穩定 □不穩 |  |  |  |  |
| 5.機油、柴油、冷卻水是否有洩漏。 |  |  | □正常 □有遺漏 |  |  |  |  |
| 6.引擎運轉時是否有雜音。 |  |  | □正常 □有雜音 |  |  |  |  |
| 7.調速器動作情形是否良好。 |  |  | □良好 □異常 |  |  |  |  |
| 8.察看排氣情形，避免廢氣吹入大樓內。 |  |  | □無煙 □有煙 |  |  |  |  |
| 9.試驗緊急安全自動熄火裝置是否正常。 |  |  | □正常 □異常 |  |  |  |  |
| 10.電壓是否正常穩定。 |  |  | □良好 □異常 |  |  | 電壓： V |  |
| 11.頻率是否正常穩定。 |  |  | □良好 □異常 |  |  | 頻率： Hz |  |
| 12.各儀表作用是否正常。 |  |  | □良好 □異常 |  |  |  |  |

保養人：        保養廠商名稱：          承辦人：          單位主管：

保存年限：三年	表單編號：AGRX-E06-0701-01