附表二  淡江大學廢氣處理設備維護保養紀錄表

檢查日期：   年   月   日

| 設備編號 檢查項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢視水箱水位正常 |  |  |  |  |
| 2.檢視噴嘴灑水狀況正常 |  |  |  |  |
| 3.風車是否有異音與震動 |  |  |  |  |
| 4.檢視幫浦與循環水流量 |  |  |  |  |
| 5.檢視浮球液位開關 |  |  |  |  |
| 6.檢視溢流排水閥(應為全開) |  |  |  |  |
| 7.檢視管線是否漏水 |  |  |  |  |
| 異常事項說明 |  |  |  |  |

正常請打『v』；異常請打『×』，並於異常事項說明欄位中說明，並立即通報環安中心。

檢查人員：                   環安中心：

保存年限：三年

表單編號：AGRX-E06-1602-01