附表一  淡江大學鍋爐加油作業查檢表

年  月  日

| 使用單位 |  |  | 加油前 柴油量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 |  | 狀況 |  |  | 客觀證據 |
| - 熱水鍋爐到達柴油補充點 |  | □到達 □未到達 |  |  |  |
| - 柴油管高度 |  | □正常 □不正常 |  |  |  |
| - 輸配管線 |  | □正常 □不正常 |  |  |  |
| 4. 管路洩漏，立即停止輸送柴油作業 |  | □洩漏 □未洩漏 |  |  |  |
| - 管路洩漏，更換加油管 |  | □洩漏 □未洩漏 |  |  |  |
| 6. 洩漏至地上之油料，應以棉布吸收，由承攬廠商清理回收 |  | □完成清潔 □未完成清潔 |  |  |  |
| 7. 加油管線歸定位應避免殘留之油料洩漏 |  | □洩漏 □未洩漏 |  |  |  |

輸送人員：           廠商名稱：          承辦人：            單位主管：

保存年限：三年	表單編號：AGRX-E06-1201-01