附表一  淡江大學鍋爐檢查紀錄表

年  月  日

| 查 檢 項 目 | 狀 況 | 客觀證據 |
| --- | --- | --- |
| 1.熱水爐螺栓管線配件街合處是否牢固 | □是 □否 |  |
| 2.電源電壓及開關是否正常 | □是 □否 |  |
| 3.溫度設定是否小於1400F(600C) | □是 □否 |  |
| 4. 熱水爐內是否滿水 | □是 □否 |  |
| 5. 油槽底部是否有不純物 | □是 □否 |  |
| 6. 送風機運轉是否正常 | □是 □否 |  |
| 7. 燃燒是否完全 (火燄呈橙色) | □是 □否 |  |
| 8.溫度是否正常 | □是 □否 |  |
| 9.爐身是否有銹蝕 | □是 □否 |  |

查檢人員：                      單位主管：

保存年限：三年

編號：AGRX-E06-1501-03