乾燥設備定期檢查表 AZ-SP04-0808

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月     日                       檢查週期：每年(職業安全衛生管理辦法第27條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4. | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 5. | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 6. | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視檢查 |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：