防爆電氣設備定期檢查表 AZ-SP04-0810

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月     日                       檢查週期：每月(職業安全衛生管理辦法第31-1條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 本體有無損傷、變形。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 配管、配線等有無損傷、變形及異常狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 其他保持防爆性能之必要事項。 |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：