局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置定期檢查表 AZ-SP04-0814

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月     日                       檢查週期：每年(職業安全衛生管理辦法第40條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 排氣機之注油潤滑狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4. | 導管接觸部分之狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 5. | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 6. | 吸氣及排氣之能力。 | 操作檢查 |  |  |  |
| 7. | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 8. | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：