實驗室、實習場所作業環境定期檢查表 AZ-SP04-0820

系所：                                                              位置：(館室編號)

檢查日期：    年     月                                檢查週期：每月(職業安全衛生管理辦法第77條)

| 項次 | 檢查部份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 電器機械/設備周圍保持清潔無積水 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 電器機械/設備之電線絕緣包覆完整無破損或裸露 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 電器機械/設備之各項開關、錶頭及保護裝置皆良好無短缺 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4. | 電器機械/設備之標準操作程序已訂定並放置於明顯處 | 目視檢查 |  |  |  |
| 5. | 電器機械/設備之警告標示皆清楚無短缺 | 目視檢查 |  |  |  |
| 6. | 廢液貯存之內容物標示清楚 | 目視檢查 |  |  |  |
| 7. | 廢棄物分類貯存並標示清楚 | 目視檢查 |  |  |  |
| 8. | 燈光照明狀況良好 | 目視檢查 |  |  |  |
| 9. | 通道保持整潔，無積水或堆積雜物 | 目視檢查 |  |  |  |
| 10. | 物品器材放置整齊並固定無掉落之虞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 11. | 空調溫度控制適當溫度 | 目視檢查 |  |  |  |
| 12. | 緊急疏散標示清楚 | 目視檢查 |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：