危害性化學品作業點檢表 AZ-SP04-0830

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月                                              (職業安全衛生管理辦法第72條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查 方法 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 化學品容器有明顯GHS標示及圖示 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 備有安全資料表、化學品清冊並置於易取得處 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 確認設置之密閉設備或局部排氣裝置正常運轉通風換氣風量充足可維持工作場所空氣品質 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 確認每一作業人員均使用適當個人防護具 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 確認每一作業機器、設備均運作正常無異狀 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 確認管線接頭無腐蝕洩漏之痕跡 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 確認作業現場不可飲食、放置飲水、食物 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 確認現場及貯存區嚴禁火源、火花且通風良好 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 確認偵測裝置、警報裝置、安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置以及洗眼、沖淋設備、緊急避難設備均正常且於可用之狀態 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 確認危害性化學品容器隨手加蓋 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。                             實驗場所負責人：