高壓氣體鋼瓶作業點檢表 AZ-SP04-0831

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查 方法 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 鋼瓶是否固定 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 有否名稱標示 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 鋼瓶柱塞有否洩漏 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 調壓器是否正常有否洩漏 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 高壓橡皮管有否損壞 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 是否有管夾固定 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 流量計是否損壞、洩漏 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 輸送管路是否腐蝕、損壞、洩漏 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 空瓶處理情況是否正常 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 備用氣體貯放情況是否正常 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |

註：1.正常：(、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。                             實驗場所負責人：