| 淡 江 大 學 環安衛監督、量測管制程序書 | 中華民國92年3月14日訂定 中華民國92年5月22日修訂 中華民國92年9月15日修訂 中華民國94年9月25日修訂 中華民國96年1月11日修訂 中華民國100年3月29日修訂 中華民國106年10月19日修訂 中華民國109年12月01日修訂 中華民國111年7月26日修訂 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E04-12-07 編撰單位：環安中心 |

- 目的：

定期監控與量測對環安衛產生重大衝擊的作業或活動，管制環安衛目標、標的與法令規章的持續符合情形，持續追蹤紀錄及績效相關的作業，且妥善管理本校與環安衛保護相關之儀器與量測設備。

- 範圍：

凡本校環安衛目標、標的及方案之達成程度、法規及其他要求事項符合度、列屬顯著環境考量面不可忍受之高風險之相關活動及外包承攬商之作業

等均適用之。

- 任務：

- 環安中心：了解相關法令規章及其他要求事項的符合狀況，對本校環安衛產生重大衝擊及不可忍受風險的作業或活動，規劃其作業程序之相關監督與測量項目，建立「環安衛績效管理一覽表AZ-SP1304」實施監督與量測，並對其相關紀錄、資料進行審查、分析及相關儀器之校正且公布各相關單位所繳交之「環安衛監督與量測項目一覽表」。

- 一級單位：監督所屬單位之管理系統運作紀錄及績效達成情形、了解法令規章合法性狀況、追蹤環安衛目標、標的及方案執行進度。

- 執行單位：評量及量化環安衛目標、標的之達成進度，監控所屬承攬商之法規符合度情形。

- 內容：

(一)環安中心依據「環安衛績效管理一覽表AZ-SP1304」定期實施監督與量測。

(二)相關單位應建立『環安衛監督與量測項目一覽表』AGRX-E04-1201以作為監控各項作業之依據。

(二)監督之執行

  - 環安衛目標、標的、管理方案之監督，以管控目標、標的達成之程度。

  - 對一些意外事件、事故(包括虛驚事件)、疾病進行必要之監督量測，並做災害分析報告，以作為改善之參考。

  - 對於法令規章及其他要求事項進行評估，必要時量測相關環安衛指標。

  - 對顯著環安衛衝擊作業或活動加以監督量測。

  - 定期至環安中心網頁了解管理系統之文件紀錄執行情形。

(三)量測之執行：

- 量測所用到的定性或定量方法，應依據現行政府公告之相關量測方法實施。

- 量測作業所用到之儀器設備，應有定期校正、維修記錄，且紀錄應妥善保存。

- 校內無法自行量測之項目，將委外請合格檢測機構進行量測，並請檢測機構提供量測儀器之校正報告。

(四)量測項目之管理：

    - 管理量測儀器之單位需填寫『環安衛監督儀器與量測設備一覽表』AGRX-E04-1202及『環安衛監督儀器與量測設備個別資料表』AGRX-E04-1203，報管理代表備查。

    - 量測的結果，發現不符合狀況時，應依「環安衛不符合、矯正及預防措施程序書」AGRX-E04-13辦理。

(五)監督、量測資料之分析

每年1月、4月、7月、10月各單位主管必須根據被監督量測之項目結果，以判斷是否可以達成預定目標，記錄於『環安衛監督與量測項目一覽表』，如目標無法達成，依「環安衛不符合、矯正及預防措施程序書」辦理後修正之，如目標達成，可考量作為下學年度之持續目標，提升管制水平或修訂管制項目之參考。

- 附件：

附表一   淡江大學環安衛監督與量測項目一覽表。AGRX-E04-1201

附表二   淡江大學環安衛監督儀器與量測設備一覽表。AGRX-E04-1202

附表三   淡江大學環安衛監督儀器與量測設備個別資料表。AGRX-E04-1203

- 參考文件：

- 環境考量面鑑別程序書

- 環安衛法令規章鑑別查核程序書

- 環安衛目標、標的程序書

管理系統監測一覽表

| 監督項目 | 頻率 | 單位 |  | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 監督 | 保存 | 三年 |
| 法規鑑定 | 1 次/季 | 環安中心 | 環安中心 |  |
| 目標/標的達成率 | 1 次/半年 | 環安中心 |  |  |
| 管理方案達成度 | 不定期 | 各實驗室負責人 環安中心 |  |  |
| 內部稽核 | 1 次/年 | 稽核小組 |  |  |
| 管理審查會議 | 1 次/年 | 環安衛委員會 |  |  |

環安衛績效管理一覽表

| 績效名稱 | 定義 | 資料來源 | 週期 | 量測細項 | 量測方式 | 負責單位 | 記錄保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法規鑑定 | 件/季 | 法規清單及鑑定登錄表 | 每季 | 不符合事項 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| 目標/標的達成率 | ％ | 環安衛目標/標的管理表 | 每半年 | 目標/標的 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| 管理方案達成度 | ％ | 環安衛管理方案時程表 | 不定期 | 管理方案 (時程/進度) | 內控 | 環安中心/ 各實驗室負 責人 | 三年 |
| 內部稽核 | 次/半年 | 稽核查檢表 | 每半年 | 環安衛系統 條文展開之 文件 | 內控 | 稽核小組 | 三年 |
| 管理審查會議 | 次/半年 | 環安衛管審會議紀錄 | 每/半年 | 輸入、輸出 事項 | 內控 | 環安衛委員 會 | 三年 |
| 飲用水 | 水質標準 | 檢驗報告 | 每季 | 大腸桿菌 總菌落數 | 委外 | 環安中心 | 三年 |
| 放流水 | 水質標準 | 檢驗報告 | 不定期 | PH 水溫 化學需氧量 生化需氧量 懸浮固體 | 委外 | 環安中心 | 三年 |
| 廢棄物 | 合法清運 | 廢棄物妥善處理文件 | 不定期 | 一般事業廢 棄物 有害事業廢 棄物 | 委外 | 環安中心 | 三年 |
| 自動檢查執行率 | ％ | 自動檢查表 | 每次 每月 每年 | 自動檢查管 理表規範項 目 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| 健康檢查 | 人/年 | 健康檢查報告 | 每年 | 健康檢查報 告 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| 環安衛教育訓練 | 人、時數/年 | 教育訓練紀錄 | 每年 | 1 計畫與執 行情況 2.產出證照 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| CAR 數量 | 次/月 | 環安衛異常矯正單 | 每季 | 次數及單位 | 內控 | 環安中心 | 三年 |
| 意外事故 | 次/月 | 意外事故調查表 | 每季 | 次數及部門 | 內控 | 環安中心 | 三年 |