附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：文錙藝術中心                        99年11月—100年1月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用紙減量 | 100年1月21日 | 紙張回收再利用，並以雙面印製OA公文以及資料(注意去除訂書針)。本季節省約600張。 | 文錙藝術中心 |
| 節能省電 | 100年1月21日 | 1.展覽廳氣冷式冰水機，夏季溫度8度，冬季將溫度調升至10度，以節約能源。 2.文錙音樂廳在音樂會彩排前30分鐘，開啟空調運轉，結束後隨即關閉，平日無演出皆不開空調。 3.海博館冬季空調使用為：2樓空調由夏季4台減少為3台運轉，3樓及4樓改為送風或開窗。 | 文錙藝術中心 |

承辦人：壽華民   監督單位主管：              管理代表：100 03 09