附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：體育室                                          99 年10月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游泳館過濾加藥機組正常運作 | 99.10.31 | 請勤裕有限公司作機組定期保養 | 游泳館 |
| 游泳館詠池加溫鍋爐正常運作 | 99.10.31 | 請勝光公司作保養工程 | 游泳館 |
| 加藥機組正常運作說明 | 99.10.31 | PH6.9 餘氯0.81 大腸桿菌數<1(CFU/100mL) |  |
| 泳池加溫鍋爐正常運作說明 | 99.10.31 | 維護保養測試正常.溫度控制器已由廠商調整正常。 |  |

承辦人：王嘉瑋       監督單位主管：              管理代表：991117