附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 102年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 102年5月至 102年7月 | 垃圾清運量5月份：58,350kg 6月份：50,425Kg；7月份：30,305Kg，102.5-102.7月份139,080Kg較去年同期116,270kg增加22,810Kg | 環安中心 |
| 節約用電 | 102年5月至 102年7月 | 102年5-7月份總計節電度數為86.8度 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 102年5月至 102年7月 | 持續更新法規條文，自5月至7月更新廢棄物清理法等3條 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 102年7月18日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於7月18日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 102年5月至 102年7月 | 5-7月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並於6月接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 102年5月至 102年7月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 102.8.7  監督單位主管：羅孝賢 102.8.7管理代表： 102.8.7