附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 101年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 101年8月至101年10月 | 垃圾清運量8月份：18,700kg 9月份：52,520Kg；10月份：68830Kg 8-10月份140,050Kg 較去年同期133,905kg增加1,715Kg | 環安中心 |
| 節約用電 | 101年8月至101年10月 | 101年8-10月份總計節電度數為133.7度 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 101年8月至101年10月 | 持續更新法規條文，自8月至10月更新違反毒性化學物質管理法處罰鍰額度裁量基準1條 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 101年10月19日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於10月19日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 101年8月 | 7-9月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並於8月8日接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 101年8月至101年10月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 101.11.7  監督單位主管：羅孝賢 101.11.7管理代表： 101.11.7