附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：環安中心                                                 103年2月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢棄物減量 | 102年11月至 103年1月 | 垃圾清運量11月份：57,515kg 12月份：58,540Kg； 1月份：43,610Kg，102.11-103.1月份159,665Kg較去年同期145,820kg增加14,385Kg | 環安中心 |
| 節約用電 | 102年11月至 103年1月 | 102年11月-103年1月份總計節電度數為28.1度 | 環安中心 |
| 法令規章持續符合情形 | 102年11月至 103年1月 | 持續更新法規條文，自11月至1月更新室內空氣品質管理辦法1條 | 環安中心 |
| 飲水機水質檢測 | 103年1月15日 | 委由台灣檢驗科技水質檢測公司於1月15日來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合政府規定飲用水檢驗標準。 | 環安中心 |
| 蘭陽校園環境監測 | 102年11月 | 10-12月監測報告已送宜蘭縣政府環境保護局，並於11月9日接獲函復。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場清潔維護保養情形 | 102年11月至 103年1月 | 代操作廠商每日維護紀錄皆正常。 | 環安中心 |
| 污廢水處理場年度申報 | 102年1月 至 102年12月 | 淡水及蘭陽校園已於1月13日完成年度水質水量申報，水質皆符合環保法規要求。 | 環安中心 |

承辦人：邱俊豪 103.2.25  監督單位主管：羅孝賢 103.2.25管理代表：