102學年度

附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：工學院                                    103年5月∼103年7月

| 監督、量測項目及內容 （環境標的） | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 廢紙減量。 - 監督工學院各系繳交資料狀況。 | 103/7/30 | 1.1統計每月用紙包數。 1.2會議用紙檢查是否為可用單面廢紙，如是，會再重新利用。 1.3本季(8~10)月紙張共用8包(4,000張)。（需持續改進） 1.4本季(11~1)月紙張共用7包(3,500張)。 1.5本季(11~1)月紙張共用12包(5,000張)。（因為遇上許多會議都在這個時間開會，所以用紙量大增） | 工學院 黃詩萍 |
| - 本系仍有師生於系館吸菸，擬加強標示以提醒本校禁菸(原為本系K203辦公室電源線路配置多年，除老舊外亦與空間配置不相符，擬更新以避免意外發生，但102/10/07總務處秘書裁示不要做。) | 103/04/30 | - 已於102/09/27執行完畢。 | 建築系 鄒哲瑜 |
| 土木系大學部使用之儀器、設備查檢合格率達95%以上 | 103/4/16 | 持續依照自動檢查表進行合格率之檢查。 | 土木系 李明國 |
| - 調整單操實驗室空間，期望透過空間重新規劃，以符合安全環境校園。 - 暑假期間發現排煙櫃抽氣風速下降，通報環安中心，請協力廠商一同會勘後，發現抽氣馬達老舊轉速不夠，無法維持排煙櫃法定風速，因此建議更換排煙櫃抽氣馬達。 - 原E130單操實驗室於102年暑假期間隔成E130a、E130b、E130c、E130d等4個實驗室，基於消防安全考量，應另外增設偵煙器，以確保生命財產的安全。 | 103/1/24 | - 102年8月23日E130單操實驗室隔間完工，陸續將實驗桌和實驗設備等儀器搬入實驗室。 - 廠商在102年9月30日將原有16HP的風車馬達更換為20HP的風車馬達，目前排煙櫃抽氣量在法定風速0.5m/s以上，正常運作。 - 10月9日節能組與協力廠商一同會勘後，偵溫器與偵煙器兩組設備可同時並存，無技術上的問題，安裝日期尚未確定。 | 水環系 邱作沛 |
| - 配合學校環境政策，推動實驗室落實廢液減量。 - 減廢液量，低於去年440公升之5％。 | 102/10/28 102/12/31 103/03/28 103/06/25 | - 本學年(102學年度)上學期( 8-10月)已對各實驗室完成廢液減量之宣導。 - 截至目前各實驗室尚未申報廢液量，將持續管控。 - 截至102年12月31日止，102學年度第二季廢液減量成效如下：(1)101學年度8~12月累計實驗室廢液量為175公升，(2)今102學年度8~12月累計實驗室廢液量為101.5公升。 - 上述(1)及(2)項相較下，本學年度第二季累計廢液減量為73.5公升，約僅佔上學年42％(73.5公升 ÷ 175公升)，廢液減量成效顯著，仍然將持續管控。 - 經查證本(102)學年度第三季所屬各實驗室廢液量產生量過低，將併第四季之產生量合計，期間仍持續宣導減量及落實管控監督之職責。 - 截至本(102)學年度第四季累計全學年度廢液計使量為131.5公升，與上(101)學年度全年廢液累計使用量440公升相較，僅佔上學年30％(131.5公升 ÷ 440公升)，故廢液減量約70％成效顯著，仍然將持續管控。 - 逹成102學年度環境管理方案內容：102學年度各實驗室廢液須減量，與101學年度相較至少降低5 ％之目標。 | 機電系 何金新 機電系 何金新 機電系 何金新 |
| 氣體鋼瓶、廢液、藥品儲存場所沒有統一標示貼紙。 缺少一個工安櫃。 E116A實驗室監控攝影機故障。 | 102/11/6 102/11/30 103/04/25 | 已向環安中心索取並黏貼完畢。 已由環安中心統一購買並執行完成。 已報請廠商維修完成。 | 化材系 賀偉浩 |
| 減少天花板漏水發生 | 103/04/29 | 已經做防水處理，持續監控漏水情形。 | 電機系 劉邦雄 |
| 減少紙張用量10% | 103/4/15 | - 統計每月紙張用量。 - 本季(2-4月)統計紙張用量14包A4。 - 持續紙張減量(縮印、雙面列印)。 | 資工系 林舁曜 |
| 減少實驗室走道照明燈管之數量，達到節省用電之目標。 | 103/07/30 | 1.實驗室走道共有10個燈座，每個燈座減少1支燈管，可減少10支20W燈管的能源使用量。 2.持續節能宣導且不定期檢查與督導。 | 航太系 張碩凱 |

承辦人：黃詩萍10/31              監督單位主管：何啟東

管理代表: 103.06.11