附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(103年08月~103年10月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                           103年11月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及3系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 103.08.01至 103.10.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 |
| 用電量負成長3％ | 103.08.01至 103.10.31 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時(理學院)及20小時(數學系)。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共59天，關燈時數59小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100% | 103.11.03 | 於2014年9月16日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 設置專用危害物質儲存櫃 | 103.11.03 | 已向環安中心提出經費支援申請 | 物理系/ 黃順興 |
| 設置緊急通報系統 | 103.11.03 | 待本系修維費執行情形再行提出請購 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX103-001 103學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95% | 103.10.31 | 執行實驗室廢液存放狀況調查進行中。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-002 103學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100% | 103.10.31 | 103/8/28舉辦毒性化學物質運作教育訓練。 103年10月彙整103年第三季(7-9)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-003 103學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。 | 103.10.31 | 8月排氣櫃維修 C611(6F-20)拉門維修。 C506(5F-9)更換變頻器。 C510(5F-16)更換變頻器。 C510(5F-27)更換變頻器。 C523(5F-13)更換變頻器。 C615(6F-35)更換變頻器。 C117(1F-6)更換風車皮帶。 C510(5F-15)銘版設定調整。 C611(6F-19)銘版設定調整。 9月排氣櫃維修 C615(6F-36)控制銘版檢修。 C509(5F-12)水管彎頭脫落復原。 C609(6F-16)更換存水彎。 C617實驗桌水槽排水管銜接填縫處理。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：蔡雨寰103.11.05  監督單位主管：王伯昌103.11.05  管理代表：103.11.21