| 附表二 淡江大學環保法規登錄表 法規類別： 能源管理 鑑別單位: 環安中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法規名稱 | 白熾燈泡耗用能源效率標準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 條款 | 法規條文內容 | 公告日期 | 登錄日期 | 符 合 | 不 符 合 | 參 考 用 | 實際情形說明 | 對應措施 |
| 第一條 | 本標準依能源管理法第十四條第一項規定訂定之 | 98.03.02 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 第二條 | 本標準適用於額定消耗電功率在二十五瓦特以上之白熾燈泡。 | 98.03.02 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 第三條 | 本標準用詞定義如下： 一、白熾燈泡：指依國家標準ＣＮＳ ２９８電燈泡(普通照明用)或ＣＮＳ １１００６家庭用小型電燈泡所涵蓋之產品。 二、發光效率（lm/W）：指白熾燈燈泡之初期光束與消耗電功率之比。 前項白熾燈燈泡初期光束及消耗電功率比值之測試方法，依其燈泡種類分別適用國家標準ＣＮＳ ３８９１電燈泡（普通照明用）檢驗法或ＣＮＳ １１００６家庭用小型電燈泡規定之產品測試方法。 | 98.03.02 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 第四條 | 白熾燈泡依額定消耗功率範圍，其實測之發光效率不得小於下表基準值，並應在產品標示值百分之九十五以上： 表1 白熾燈泡耗用能源效率標準表. 額定消耗電功率（W）; 發光效率基準值（１m/W）. 二十五以上，低於四十; 十五‧０. 四十以上，低於六十; 十八‧０. 六十以上，低於一００; 二十‧０. 一００以上; 二十二‧０. | 98.03.02 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 第五條 | 本標準自中華民國一百零一年一月一日起施行。 | 98.03.02 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |

鑑別日期：                    鑑別人員：                             單位主管：                       管理代表：

保存期限：永久    編號：AGRX-E04-0302-06