實驗室每日安全衛生自動檢查  檢點紀錄表      AZ-SP1003

已做到打○，未做到打╳

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢 查 結 果 月/日 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / 星期一 | / 星期二 | / 星期三 | / 星期四 | / 星期五 | / 星期六 | (紀錄測定值改善或建議事項) |
| 藥品使用及管理 | (1) | 藥品使用完畢後已緊閉並置回原位整齊存放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 藥品名稱已標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 藥品櫃已關閉妥當 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 藥品櫃內沒有藥品洩漏情形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 危害性化學藥品（毒化物及有機溶劑）取用依規定填寫登記 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | (1) | 高壓氣體鋼瓶有橫置之固定且牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 未使用之鋼瓶已關妥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 鋼瓶儲存間沒有易燃物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 鋼瓶成分已標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及附屬設備 | (1) | 儀器週邊保持乾淨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 電線絕緣包覆沒有被破壞致裸露 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防治設施 | (1) | 廢液貯存之內容物已標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 廢棄物已分類貯存並標示區域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護具 | (1) | 防護具數量足夠使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 特殊檢驗時，人員有依正確使用安全防護具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢驗室內整體環境條件 | (1) | 故障燈管皆已更換 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 室內保持整潔，無積水，通道明確 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 物品器材放置整齊 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 空調溫度控制在26℃以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 緊急疏散標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |

實驗場所負責人：                             檢查人員：