實驗室每月安全衛生自動檢查 檢點紀錄表 AZ-SP1005

特定化學物質作業局部排氣裝置檢點紀錄表

已做到打○，未做到打╳

| 項目 | 檢查結果 | 備註(紀錄測定或改善建議事項) |
| --- | --- | --- |
| 1.氣罩沒有被移動 |  |  |
| 2.沒有外來氣流影響氣罩效率 |  |  |
| 3.氣罩中沒有堆積塵埃 |  |  |
| 4.氣罩及導管沒有凹凸、破損或腐蝕 |  |  |
| 5.氣罩及導管沒有妨礙工作 |  |  |
| 6.附有蓋窗之氣罩已隨手蓋上蓋窗 |  |  |
| 7.馬達運作正常 |  |  |
| 8.皮帶沒有滑動或鬆動 |  |  |
| 9.調節板在適當位置 |  |  |

特定化學物質作業預防勞工健康危害之裝置檢點紀錄表

已做到打○，未做到打╳

| 項目 | 檢查結果 | 備註(紀錄測定或改善建議事項) |
| --- | --- | --- |
| 1.警報裝置之性能良好 |  |  |
| 2.除卻危害之必要藥劑、器具已備妥 |  |  |
| 3.避難出口已設置二處 |  |  |
| 4.避難出口保持暢通無阻 |  |  |
| 5.洗眼、沐浴、漱口、更衣及洗衣或緊急沖淋等設備均已設置且保持隨可用狀況 |  |  |
| 6.已依規定提供特化作業勞工合格有效之防護具(防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及呼吸防護具) |  |  |
| 7.上列防護具均保持其性能及清潔 |  |  |
| 8.整體換氣裝置氣罩、導管、排氣機及空氣清淨裝置之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度正常 |  |  |
| 9.整體換氣裝置之排氣機運作正常 |  |  |
| 10.密閉設備內面及外面沒有顯著損傷、變形及腐蝕 |  |  |
| 11.安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性能良好 |  |  |

檢查日期：　　年　　月　　日

實驗場所負責人：	   			        檢查人員：