淡江大學

自動檢查紀錄表   AZ-SP1006

局部排氣裝置每年定期重點檢查表

| 項次 | 名 稱 |  | 項次 | 名 稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部排氣裝置 |  | 10 |  |
| 2 | 局部排氣裝置重點檢查記錄表 |  | 11 |  |
| 3 | 局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸 型換氣裝置定期檢查紀錄表 |  | 12 |  |
| 4 |  |  | 13 |  |
| 5 |  |  | 14 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

實驗場所負責人  ：

實驗場所檢查者  ：

填 表 日 期     ：        年        月

本記錄表共計頁數：                  頁

局部排氣裝置（空氣清淨裝置）定期檢查記錄表

實驗場所名稱：                          檢查週期：每年           檢查日期：   年   月   日               (安自辦法41條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 構造部份之磨損、腐蝕及其他損害之狀況及程度。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 濾布式除塵裝置者，有濾布之破損及安裝部份鬆弛之狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4. | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×。

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：

局部排氣裝置重點檢查記錄表

實驗場所名稱：                     檢查週期：開始使用、拆卸、改裝或修理時  檢查日期：   年   月   日       (安自辦法47條)

| 項 次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2 | 導管接合部份之狀況。 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3 | 吸氣及排氣之能力。 | 儀器量測 |  |  |  |
| 4 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×。

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：

局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置定期檢查紀錄表

實驗場所名稱：                             檢查週期：每年           檢查日期：    年   月   日           (安自辦法第40條)

| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部排氣裝置 | 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2 |  | 導管或排氣機之塵埃聚積情況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3 |  | 排氣機之注油潤滑狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4 |  | 導管接觸部分之狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 5 |  | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 6 |  | 吸氣及排氣之能力 | 儀器量測 |  |  |  |
| 7 |  | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項 | 目視檢查 |  |  |  |
| 8 |  | 其他為保持性能之必要事項 |  |  |  |  |
| 9 | 空氣清靜裝置 | 構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度 | 目視檢查 |  |  |  |
| 10 |  | 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 11 |  | 濾布式除塵裝置有濾布之破損及安裝部分鬆懈之狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 12 |  | 其他為保持性能之必要事項 |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：