淡江大學      系        實驗室高壓用電設備每月定期檢查表

AZ-SP1012

設備名稱/位置：　　     　　　　   　　　單位及聯絡電話：　　          　　　檢查日期：　　 年　　 月　　 日

|  | 檢 查 項 目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) | 檢 查 方 法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 變壓器 | ａ主體或散熱片有無生鏽 |  |  |  |  |
|  | ｂ呼吸器之乾燥劑是否良好 |  |  |  |  |
|  | ｃ有無漏油現象 |  |  |  |  |
|  | ｄ接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |
|  | ｅ溫度計指示是否準確 |  |  |  |  |
|  | ｆ接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 避電器 | ａ外部表層有無裂痕 |  |  |  |  |
|  | ｂ接地線有無過熱或鬆弛現象 |  |  |  |  |
| 保險絲器（ＰＦ或ＰＣＳ） | ａ接觸處有無過熱現象 |  |  |  |  |
|  | ｂ底座有無生鏽 |  |  |  |  |
|  | ｃ熔絲容量是否適中 |  |  |  |  |
| 分斷開關（ＤＳ） | ａ底座有無生鏽 |  |  |  |  |
|  | ｂ接觸處有無過熱現象 |  |  |  |  |
| 高壓電纜 | a防雨罩有無破損 |  |  |  |  |
|  | b電纜頭支持物有無脫落 |  |  |  |  |
|  | c電纜頭膠布有無龜裂破損 |  |  |  |  |
|  | d電纜頭接地球是否良好 |  |  |  |  |
| 油斷路器 | a接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |
|  | b套管有無裂痕現象 |  |  |  |  |
|  | c外殼有無生鏽 |  |  |  |  |
|  | d紅綠表示器是否良好 |  |  |  |  |
|  | e控制回路是否良好 |  |  |  |  |
|  | f接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 配電盤（箱） | a儀表指示是否正常 |  |  |  |  |
|  | b電譯是否良好 |  |  |  |  |
|  | c指示燈是否良好 |  |  |  |  |
|  | d控制開關是否良好 |  |  |  |  |
|  | e配電盤箱有無生鏽 |  |  |  |  |
| 比流器 | a二次側線路是否正常 |  |  |  |  |
|  | b接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |
|  | c接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 比壓器 | a外殼有無生鏽現象 |  |  |  |  |
|  | b瓷套管是否良好 |  |  |  |  |
|  | c接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 電容器 | a外部有無生鏽現象 |  |  |  |  |
|  | b瓷套管是否良好 |  |  |  |  |
|  | c接地線有無連結完整 |  |  |  |  |
|  | d體積有無膨脹現象 |  |  |  |  |
| 其他 | 1.設備通風及照明是否良好 |  |  |  |  |
|  | 2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰 |  |  |  |  |
|  | 3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處 |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.依勞安法第14條，勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。 2.檢查結果請打勾。 3.每月10日前實施 |  |  |  |  |

實驗室負責人：                                                          檢查人員：