淡江大學      系        實驗室低壓用電設備每月定期檢查表

AZ-SP1013

設備名稱/位置：　　     　　　　   　　　單位及聯絡電話：　　          　　　檢查日期：　　 年　　 月　　 日

|  | 檢 查 項 目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) | 檢 查 方 法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 進屋線 | a線徑有無過載 |  |  |  |  |
|  | b有無燒焦現象 |  |  |  |  |
| 電錶箱 | a錶箱有無生鏽 |  |  |  |  |
|  | b外殼是否破損 |  |  |  |  |
|  | c接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 總開關 | a有無過載燒焦現象 |  |  |  |  |
|  | b開關前後配線是否完整 |  |  |  |  |
|  | c使用中有無超過常溫度 |  |  |  |  |
|  | d開關接連線是否良好 |  |  |  |  |
| 分斷開關 | a開關與配線頭是否完整 |  |  |  |  |
|  | b有無過載燒焦現象 |  |  |  |  |
|  | c線徑與開關是否配合 |  |  |  |  |
|  | d開關箱接地線是否良好 |  |  |  |  |
| 幹線 | a各幹線有無過載之現象 |  |  |  |  |
|  | b線頭與開關接線是否良好 |  |  |  |  |
|  | c保險絲與線徑是否適當 |  |  |  |  |
|  | d幹線線頭有無燒焦現象 |  |  |  |  |
| 導線管 | a管徑與導徑是否符合內規 |  |  |  |  |
|  | b導線管有無破損 |  |  |  |  |
|  | c明管之連接處是否良好 |  |  |  |  |
|  | d導線管是否焊接接地線 |  |  |  |  |
|  | e PVC管大無燒焦之現象 |  |  |  |  |
|  | f配管之支持物是否良好 |  |  |  |  |
| 電磁開關 | a電磁開關之容量是否符合馬達 |  |  |  |  |
|  | b On Off押扣開關是否良好 |  |  |  |  |
|  | c熱動過負荷繼電器是否正常 |  |  |  |  |
|  | d接觸點有無燒損或脫落現象 |  |  |  |  |
|  | e配線是否良好 |  |  |  |  |
|  | f接地線是否完整 |  |  |  |  |
| 低壓馬達（220/380） | a馬達外殼有無接地 |  |  |  |  |
|  | b接線端常動部份有無露出現象 |  |  |  |  |
|  | c馬達固定位置是否良好 |  |  |  |  |
|  | d馬達外殼有無生鏽或污穢 |  |  |  |  |
| 漏電斷路器 | a按測試鈕開關是否跳脫 |  |  |  |  |
|  | b潮濕地方是否按裝漏電器 |  |  |  |  |
|  | c接觸端的導線是否燒焦現象 |  |  |  |  |
| 功率因數 | a效率是否良好 |  |  |  |  |
| 契約容量 | a是否超過 |  |  |  |  |
| 其他 | 1.設備通風及照明是否良好 |  |  |  |  |
|  | 2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰 |  |  |  |  |
|  | 3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處 |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.依勞安法第14條，勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。 2.檢查結果請打勾。 3.每月10日前實施 |  |  |  |  |

實驗室負責人：                                                          檢查人員：