淡江大學

離心機械（動力驅動式）每年定期安全檢查表(AZ-SP1016)

系            實驗室  設備名稱（編號）：

日期:     年     月     日

| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 基 準 | 檢查 方法 | 結果 | 改善措施內容 | 改善追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 迴轉體 | 1.動作順暢、無異聲 | 操作 |  |  |
|  |  | 2.無腐蝕、破損 | 目視 |  |  |
| 二 | 主軸承 | 1.固定無鬆動、運轉正常 | 試轉 |  |  |
| 三 | 制動器 | 1.動作靈敏、無損壞 | 操作 |  |  |
| 四 | 安全裝置 | 1.靈敏、動作正常無卡死 | 操作 |  |  |
| 五 | 外 殼 | 1.完整無腐蝕、接地線完整 | 檢點 |  |  |
| 六 | 斷路器 | 1.應正常、堪用 | 操作 |  |  |
| 七 | 其 他 | 1.各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且密合確實 | 檢點 |  |  |
| 說 明 | 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第18條規定每年應辦理一次安全檢查，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果:正常ˇ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× |

實驗場所主管︰	檢查人員︰