淡江大學

安衛(ISO45001)管理系統文件

承攬商環安衛管理程序書
AZ-SP04-12

文件編碼: AZ-SP04-12

版    次:03

制定單位:環安中心

作    者:陳玥合

制訂日期:2012/10/21

審    查:蕭瑞祥

生效日期:2012/11/14

核    准:葛煥昭

文 件 制 修 訂 記 錄

| 版次 | 日期 | 作者 | 修 訂 內 容 註 記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 2012/11/14 2020/12/01 2021/11/29 | 謝育賢 邱俊豪 陳玥合 | 新訂 修訂 修訂 |

目錄:

1、目的	4

2、範圍	4

3、定義	4

4、權責	4

5、作業要求	4

6、相關文件	5

7、附件	5

8、使用表單	5

1、目的：

確保工程承攬商遵守各項職安衛法規及注意施工安全，避免造成人體及財物損失或對環境造成危害。

2、範圍：

本校實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場所發包之各項工程。

3、定義：

無

4、權責：

4.1 工程發包、合約簽訂:各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場。

4.2 監工管理: 各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場安衛承辦人員。

4.3 環安中心: 制定承攬商管理相關規定、稽核及協助各單位執行承攬商管理。

5、作業要求：

5.1 工程承攬管理及危害性工作許可管理作業流程（見AZ-SP04-1203）。

5.2 承攬作業前:

5.2.1 各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場工程發包以後，各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場負責人或聯絡人應要求承攬商須於施工前，至本單位確實瞭解施工場所安全衛生之設施與要求事項並填寫「(AZ-SP0901)承攬商作業危害告知單」，並將正本交由環安中心保存，副本一份供承攬商或監工人員備查。

5.2.2 各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場於工程發包時，為確保承攬商入校施工落實對本校之安全衛生維護，得要求承攬商填寫「(AZ-SP04-1204)承攬商安全衛生承諾書」。

5.2.3 如果工程內容涉及高架、動火、吊掛、密閉空間或其它危險作業，則應於施工前，確實請承攬商簽署「(AZ-SP04-1202)危險作業申請單」，並將正本交由環安中心保存，副本一份供承攬商或監工人員備查。監工人員應確實告知施工承攬商遵照規定，注意施工環境及人員安全，並隨時注意糾正之。

5.2.4 參與作業之承攬商，應依規定對所屬之員工施予從事工作所必要之安全衛生教育訓練，及與承攬作業有關之工作環境與危害因素事項轉知所屬作業員工。

5.3 施工管理:

5.3.1 承攬商之「(AZ-SP04-1201)承攬商作業危害告知單」及「(AZ-SP04-1202)危險作業申請單」須張貼於工作場所之鄰近地區或於被查檢時可及時提出。

5.3.2 環安中心人員應不定時巡檢對施工承攬商加強巡檢，每日對承攬商申請之作業進行檢查。

5.3.3 環安中心人員若發現承攬商有不符合事項時，應儘可能拍照存證，立刻通知該承攬商現場人員，同時依「(AGRX-E04-16)環安衛不符合、矯正及預防措施程序書」開出「(AGRX-E04-1601)不符合事件處理單」要求回覆並立刻改善，再犯者除開出環安衛異常矯正單外，同時並向承攬商求償。

5.4 完工驗收

5.4.1 由發包單位進行工程確認。

5.5 緊急應變

5.5.1 發生意外事故，承攬商應立即通報本校勤務中心(02-26215656＃2110 或 2119)及環安中心(02-26215656＃2005 或 3648)，除了急救、搶救外，不得破壞現場。

5.5.2 如遇火警事故或傷、病事故，應立即打119 請求支援。

5.5.3 承攬商應使所有人員退避至安全場所休息。

5.5.4 急救、搶救及通報流程則依「(AZ-SP04-13)緊急應變程序」執行

5.6 績效評估

5.6.1 發包單位或環安中心於完工驗收後填寫「(AZ-SP0905)承攬商安全衛生評鑑表」，對該作業之安全衛生執行成效評鑑審核。

5.6.2 評比方式，依照評鑑項目權重乘以評比加權指數所得的總分評比。

5.6.3 承攬商評比等級分為甲等、乙等及丙等三個等級，當總分達85分以上時為甲等廠商、65-85 分為乙等廠商，未達 65 分為丙等廠商。

5.6.4 評鑑表正本交由環安中心存查、發包單位留存影本作為爾後選取廠商依據。

5.6.5 環安中心彙整評鑑資料，會優先建議發包單位選取評鑑甲等承攬商作為長期配合伙伴。

6、相關文件：

6.1 AGRX-E04-16 環安衛不符合、矯正及預防措施程序書

6.2 AGRX-E04-1601 不符合事件處理單

6.3 AZ-SP04-13 緊急應變程序書

7、附件：

7.1 AZ-SP04-1203 工程承攬管理及危害性工作許可管理作業流程

7.2 AZ-SP04-1204 承攬商安全衛生承諾書

# 8、使用表單

# 8.1 AZ-SP04-1201 承攬商作業危害告知單

8.2 AZ-SP04-1202 危險作業申請單

8.3 AZ-SP04-1205 承攬商安全衛生評鑑表

AZ-SP04-1203 工程承攬管理及危害性工作許可管理作業流程

AZ-SP04-1204  承攬商安全衛生承諾書

承攬商安全衛生承諾書

茲承攬 貴校                        工程，在施工前已至貴校使用（承辦）單位確實瞭解施工場所安全衛生之設施與要求事項，在施工期間本人(公司)及所僱用之勞工願確實執行職業安全衛生相關法令規定事宜。倘在施工期間內有任何疏忽致發生災害事故時，本人(公司)願負一切賠償責任；在施工期間，本人(公司)若向貴校借用消防器材、安全標誌及其他必要性機具等，應負責復原，如有損壞或遺失，願照價賠償。

此 致

淡江大學學校財團法人淡江大學

使用（承辦）單位：

立承諾書承攬商 簽章

承攬商負責人 簽章

承攬商代理人 簽章

中華民國 年 月 日