淡江大學

高壓氣體容器鋼瓶自動檢查表(每月一次)( AZ-SP1009)

系                          實驗室 室別：

日期:     年     月     日

| 檢查重點 | 是 | 否 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.鋼瓶之固定措施是否依規定(二條鍊條或固定架多點固定)直立固定好。 |  |  |  |
| 2.鋼瓶成分是否有標示清楚。 |  |  |  |
| 3.是否對鋼瓶柱塞,高壓軟管,流量計,調節器進行測漏試驗。 |  |  |  |
| 4.鋼瓶置放處是否避開易燃物,或是火源及高熱處。 |  |  |  |
| 5.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。 |  |  |  |
| 6.氣體鋼瓶開啟後，人員是否在實驗室現場 |  |  |  |
| 7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿] |  |  |  |
| 8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。 |  |  |  |

檢查人員：

實驗室負責人員：